**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение*

*Черемшанский детский сад «Ёлочка»*

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Осипов

 УТВЕРЖДЕНО:

 Заведующая МБДОУ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Медвидь

 Приказ № 3 от 04.02.2019г.

**ПАСПОРТ**

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Краткая характеристика объекта**

Адрес объекта: 662925, Красноярский край, Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Рябиновая 2.

Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте: отдельно стоящее двухэтажное здание 2541,26м2

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 24349,0 м2

Наименование организации: объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Черемшанский детский сад «Ёлочка». МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка».

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная муниципальная .

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

Адрес вышестоящей организации: 662910, Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Курагино, ул. Партизанская, д. 130, Телефоны: 8 (391-36) 2-41-82, 2-56-11, 2-59-63, Сайт: [www.uo-kuragino.ru](http://www.uo-kuragino.ru), Электронная почта: uo\_kuragino@krasmail.ru, rmk-kuragino@yandex.ru

**2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 95 детей.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому (семейное)

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями опорно- двигательного аппарата, общим недоразвитием речи, умственной отсталостью, ЗПР, РАС.

**3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Нет |
| 2 | Сменные кресла-коляски | Нет |
| 3 | Адаптированные лифты | Нет |
| 4 | поручни | Есть |
| 5 | пандусы | Нет |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | Есть |
| 7 | Раздвижные двери | Нет |
| 8 | Доступные входные группы | Есть |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Есть |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Есть |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения | Нет |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |

**4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  | Нет |
| 2 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 3 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | нет |
| 4 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
| 5 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | нет |
| 6 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечение доступности для них объектов и услуг | Ежегодно проводится инструктирование всего персонала детского сада (первый квартал года)  |
| 7 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Есть. Приказ от 02.2018г. № |
| 8 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | есть |
| 9 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет |
| 10 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуги населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортные средства отсутствуют |
| 11 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |

**5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | **Сроки** |
| 1. | Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): Реконструкция порогов. Оформление ручек входных и выходных дверей разными цветами. Оборудование входа для инвалидов-колясочников На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа.Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров (кнопка вызова персонала в пределах досягаемости инвалида – колясочника).  | При наличии финансирования – до 2020 года.- 2019 год. При наличии финансирования – до 2022 года2019г. |
| 2. | Территория, прилегающая к зданию: Установка рельефных, цветовых и силуэтных указателей, тактильной маркировки .Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью.Выделить место для парковки инвалидов, обозначить соответствующими символами | При наличии финансирования - 2019 год2019г. ( в пределах финансирования) |
| 3.  | Санитарно – гигиенические помещения: Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.  Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины. | При наличии финансирования 2020г.До 2020г.2020 год. |
| 4. | Иное:  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель объекта Заведующий МБДОУ д/с «Ёлочка» Медвидь Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (ф.и.о.) (подпись)

Дата «04» февраля 2019г.

Приложение1

к паспорту доступности МБДОУ Черемшанский

детский сад «Ёлочка»

от «04» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в **здание Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Черемшанский детский сад « Ёлочка»,**

 **662925, Красноярский край, Курагинский район, с.Черемшанка,**

**ул. Рябиновая, д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход в здание детского сада | Есть  | Реконструкция прогов | *ДЧ - В*  | Установлена выполнена в рамках программы по «доступной среде» в 2017 г. | не нуждается |
| 1.2 | Подъемные платформы | Есть | Установлены  | *ДЧ-В* | Установлен выполнена в рамках программы по «доступной среде» 2017г. | не нуждается |
| 1.3 | Входные площадки (перед дверью)для каждой группы | есть | Отсутствие прорезиненной плитки  | *ДЧ-И*  | Приобретение и установка  | ТР |
| 1.4 | Дверь (входная) | есть | Установлена входная группа | *ДЧ-В*  | Входная группа дверей выполнена в рамках программы по «доступной среде» 2017 г. | не нуждается |
| 1.5 | Тамбур | Есть |  | *ДЧ-В*  | выполнена в рамках программы по «доступной среде» | не нуждается |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  Отсутствие специально выделенной зоны или участка |  | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним |  |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 2

к паспорту доступности МБДОУ Черемшанский

детский сад «Ёлочка»

от «04» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Черемшанский детский сад « Ёлочка», 662925, Красноярский край, Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Рябиновая, д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Коридор первого этажа | есть |  Отсутствие тактильных пиктограмм | *ДЧ-И**(С, Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 2.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  Имеется поручни, ограничений на ступенях нет | *ДЧ-И**( С,Г, У)* | Установлено при сдаче здания в эксплуатацию | ТР |
| 2.3 | Тактильная дорожка в помещении | нет | отсутствует | все | Может быть выполнено в порядке ремонта | ТР |
| 2.4 | Лифт (платформа) (подъемник) | есть | Имеются аппарели | ДЧ -В | выполнено при монтаже оборудования  | Строительство нового зданияд/с |
| 2.5 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | *ДЧ-И* *(С, Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 3

к паспорту доступности МБДОУ Черемшанский

детский сад «Ёлочка»

от «04» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Системы информации на объекте **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Черемшанский детский сад « Ёлочка»,**

 **662925, Красноярский край, Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Рябиновая, д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Визуальные средства | нет | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля  | *ДЧ-И**(С, Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |
| 3.2 | Акустические средства | нет | Отсутствие акустических средств | *ДЧ-И**(С, Г, У)* | Приобретение и установка | Индивидуальные решения  |
| 3.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствуеттактильная дорожка | *ДЧ-И**(С, Г, У)* | Приобретение и установка | ТР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*